Bulkowo, dnia 28 listopada 2025 r.

RRA.RP.6220.3.2025.MG

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1724) zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) 
po rozpatrzeniu wniosku inwestora Naster S. A., ul. Montażowa 3, 43-300 Bielsko - Biała reprezentowanego przez REVON Energy Sp. z o.o., ul. Bracka 28, 40-858 Katowice, Pani Patrycja Dziubany, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr geod. 37/2 w obrębie Majdany, gmina Bulkowo”, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie,

orzekam, co następuje:

I.	stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr geod. 37/2 w obrębie Majdany, gmina Bulkowo”.

II. 	ustalam środowiskowe uwarunkowania realizacji i eksploatacji lub użytkowania tego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy „ooś” ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich oraz wskazuję konieczność nałożenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy „ooś”, z uwzględnieniem następujących elementów:

1. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrażający środowisku gruntowo – wodnemu poprzez użycie sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska wodno - gruntowego.

2. Zaplecze budowy zlokalizować w jak największej odległości od rowu melioracyjnego R – B 
i zabudowy mieszkaniowej i wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo – wodnego.

3. Na wszystkich etapach planowanej inwestycji zabezpieczyć środowisko gruntowo – wodne 
w pobliżu ww. urządzenia wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi.

4. W sytuacjach awaryjnych, takich jak, np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działanie 
w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji.

5. Wykonywanie wykopów ziemnych prowadzić ze szczególną ostrożnością, a roboty ziemne ograniczyć do bezwzględnego minimum, aby uniemożliwić penetrację zanieczyszczonych wód opadowych do warstwy wodonośnej.

6. Tankowanie paliwa w pojazdach i maszynach budowlanych wykonywać poza terenem inwestycyjnym np. na stacjach paliw.

7. Naprawy pojazdów i sprzętu budowlanego oraz wymianę płynów eksploatacyjnych w ww. sprzęcie wykonywać poza terenem inwestycyjnym np. w warsztatach naprawczych; w przypadku konieczności wykonywania drobnych napraw sprzętu mechanicznego na terenie inwestycyjnym miejsca prowadzenie ww. prac zlokalizować w jak największej odległości rowu melioracyjnego 
i wyposażyć w szczelne i nieprzepuszczalne podłoże oraz w sorbenty do neutralizacji ewentualnych rozlewów substancji ropopochodnych.

8. Na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu; odprowadzanie ww. wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód znajdujących się na gruncie.

9. Wodę na etapie realizacji inwestycji do celów socjalno – bytowych pracowników oraz prac porządkowych dostarczać z zewnątrz beczkowozami.

10. Podczas eksploatacji panele fotowoltaiczne czyścić w sposób naturalny poprzez obmywanie wodami deszczowymi; w przypadku konieczności ich użycia zastosować czystą wodę bez dodatku środków czyszczących, dostarczona na teren instalacji przez firmę/podmiot wykonujący ww. usługę w zbiornikach o pojemności 1-2 m3.

11. Powstające podczas realizacji instalacji ścieki socjalno – bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przenośnej kabiny toaletowej i wywozić z terenu instalacji przez uprawnione podmioty.

12. Teren budowy wyposażyć w pojemniki/kontenery do selektywnej zbiórki odpadów, 
w zależności od ich rodzajów i możliwości dalszego zagospodarowania czy przetworzenia; ww. odpady przekazywać do odbioru przedsiębiorcom posiadającym  uregulowany stan prawny w tym zakresie; odpady niebezpieczne przekazywać, w oparciu o odpowiednie umowy, specjalistycznym firmom posiadającym zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwianie.

13. Odpady powstające podczas wykonywania prac serwisowych na etapie eksploatacji instalacji zagospodarować zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

14. Ze względu na pobliską zabudowę mieszkaniową stacje transformatorowe oraz magazyny energii posadowić w północnej części działki inwestycyjnej.

15. W związku z lokalizacją w pobliżu działki inwestycyjnej rowu melioracyjnego R – B rozważyć możliwość zastosowania transformatorów suchych.

16. Na terenie przedmiotowej instalacji zainstalować panele fotowoltaiczne pokryte powłoką antyrefleksyjną, aby zwiększyć absorbcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiegać efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, tzw. olśnieniu, które mogłoby być niebezpieczne m.in. dla przelatujących ptaków.

17. Wykaszanie terenu instalacji prowadzić od środka ww. terenu w kierunku zewnętrznym w celu umożliwienia ucieczki zwierzętom.

18. Podczas eksploatacji prowadzić na bieżąco monitoring i nadzór pracy całej instalacji.

19. Przeanalizować możliwość powstania konfliktów społecznych w związku z oddziaływaniem planowanej farmy fotowoltaicznej na pobliską zabudowę mieszkaniową i działki sąsiednie. 
20. Odpady powstające podczas likwidacji powstającej farmy fotowoltaicznej przekazywać 
do dalszego wykorzystania lub unieszkodliwiania uprawnionemu odbiorcy i w zdecydowanej większości poddawać recyklingowi.

21. Prace ingerujące w pokrycie glebowe należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj. 
w terminie od 1 września do końca lutego lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym specjalisty lub specjalistów posiadających wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych (ornitologa).

Przed przystąpieniem do prac należy również dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa 
od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.

22. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz sprawdzać dna wykopów pod kątem występowania drobnych zwierząt 
i w przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac zgodnie z przepisami odrębnymi.

23. Wykaszanie roślinności pomiędzy rzędami paneli należy wykonywać po 1 sierpnia 
i prowadzić je od środka farmy w kierunku zewnętrznym.

24. Do ewentualnego obsiewu terenu należy użyć wyłącznie rodzimych gatunków roślin.

25. Do budowy ogrodzenia należy użyć siatki o wysokości min. 2,0 m, pozostawiając wolną przestrzeń pomiędzy siatką a ziemią wynoszącą około 15 cm.

26. Linie energetyczne (linie kablowe) należy poprowadzić pod ziemią.

27. Na panelach fotowoltaicznych należy zastosować powłoki antyrefleksyjne.

III. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik  stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca - Naster S. A., ul. Montażowa 3, 43-300 Bielsko - Biała reprezentowany przez REVON Energy Sp. z o.o., ul. Bracka 28, 40-858 Katowice, Pani Patrycja Dziubany wnioskiem 
z dnia  24 czerwca 2025 r., (data wpływu do Urzędu Gminy Bulkowo 26.06.2025 r.) bez sygnatury, wystąpił do Wójta Gminy Bulkowo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr geod. 37/2 w obrębie Majdany, gmina Bulkowo”. Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) dołączono poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, pozwalający na ustalenie stron postępowania, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar oddziaływania na środowisko. 
Do akt sprawy dołączono Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego znak: RRA.ZP.6727.61.2025 z dnia 7 lipca 2025 r. informujące, że działka o nr ewid. 37/2, obręb ewid. nr 0017 Majdany, gm. Bulkowo nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 9 lipca 2025 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla ww. przedsięwzięcia. Strony zostały powiadomione oraz pouczone o przysługujących im prawach obwieszczeniem znak: RRA.RP.6220.3.2025.MG w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, uwidocznione na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz przesłane 
do sołtysa sołectwa planowanej inwestycji w celu podania do publicznej wiadomości. Zgodnie 
z art. 49 Kpa na podstawie art. 74 ust. 1a ustawy „ooś”, w trakcie  postępowania ustalono, że liczba stron przekracza 10 w związku z tym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będzie odbywać się w formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Planowane zamierzenie inwestycyjne jest przedsięwzięciem zakwalifikowanym do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54a lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1724) zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, dla którego zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne.

W związku z powyższym Wójt Gminy Bulkowo pismem z dnia 9 lipca 2025 r., znak: RRA.RP.6220.3.2025.MG, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Warszawie, pismem z dnia 9 lipca 2025 r., znak: RRA.RP.6220.3.2025.MG, 
do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, pismem z dnia 9 lipca 
2024 r., znak: RRA.RP.6220.3.2025.MG do Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie 
o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Do ww. pism zostały dołączone ustawowo wymagane dokumenty.

Pismem znak: WOOŚ-I.4220.932.2025.KC z dnia 24 lipca 2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie poinformował Wójta Gminy Bulkowo o wydłużeniu terminu określonego w art. 64 ust. 4 ustawy „ooś” na wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Pismem znak: WC.ZZŚ.4901.122.2025.EK z dnia 24 lipca 2025 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.07.2025 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni 
w Ciechanowie wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą 
na terenie działki o nr geod. 37/2 w obrębie Majdany, gmina Bulkowo” nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ wskazał konieczność określenia 
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit.b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

1. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrażający środowisku gruntowo – wodnemu poprzez użycie sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robot w sposób bezpieczny dla środowiska wodno - gruntowego.

2. Zaplecze budowy zlokalizować w jak największej odległości od rowu melioracyjnego R – B 
i zabudowy mieszkaniowej i wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo – wodnego.

3. Na wszystkich etapach planowanej inwestycji zabezpieczyć środowisko gruntowo – wodne 
w pobliżu ww. urządzenia wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi.

4. W sytuacjach awaryjnych, takich jak, np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działanie 
w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji.

5. Wykonywanie wykopów ziemnych prowadzić ze szczególną ostrożnością, a roboty zimne ograniczyć do bezwzględnego minimum, aby uniemożliwić penetrację zanieczyszczonych wód opadowych do warstwy wodonośnej.

6. Tankowanie paliwa w pojazdach i maszynach budowlanych wykonywać poza terenem inwestycyjnym np. na stacjach paliw.

7. Naprawy pojazdów i sprzętu budowlanego oraz wymianę płynów eksploatacyjnych w ww. sprzęcie wykonywać poza terenem inwestycyjnym np. w warsztatach naprawczych; w przypadku konieczności wykonywania drobnych napraw sprzętu mechanicznego na terenie inwestycyjnym miejsca prowadzenie ww. prac zlokalizować w jak największej odległości rowu melioracyjnego 
i wyposażyć w szczelne i nieprzepuszczalne podłoże oraz w sorbenty do neutralizacji ewentualnych rozlewów substancji ropopochodnych.

8. Na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu; odprowadzanie ww. wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód znajdujących się na gruncie.

9. Wodę na etapie realizacji inwestycji do celów socjalno – bytowych pracowników oraz prac porządkowych dostarczać z zewnątrz beczkowozami.

10. Podczas eksploatacji panele fotowoltaiczne czyścić w sposób naturalny poprzez obmywanie wodami deszczowymi; w przypadku konieczności ich użycia zastosować czystą wodę bez dodatku środków czyszczących, dostarczona na teren instalacji przez firmę/podmiot wykonujący ww. usługę w zbiornikach o pojemności 1-2 m3.

11. Powstające podczas realizacji instalacji ścieki socjalno – bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przenośnej kabiny toaletowej i wywozić z terenu instalacji przez uprawnione podmioty.

12. Teren budowy wyposażyć w pojemniki/kontenery do selektywnej zbiórki odpadów, 
w zależności od ich rodzajów i możliwości dalszego zagospodarowania czy przetworzenia; ww. odpady przekazywać do odbioru przedsiębiorcom posiadającym  uregulowany stan prawny w tym zakresie; odpady niebezpieczne przekazywać, w oparciu o odpowiednie umowy, specjalistycznym firmom posiadającym zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwianie.

13. Odpady powstając podczas wykonywania prac serwisowych na etapie eksploatacji instalacji zagospodarować zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

14. Ze względu na pobliską zabudowę mieszkaniową stacje transformatorowe oraz magazyny energii posadowić w północnej części działki inwestycyjnej.

15. W związku z lokalizacją w pobliżu działki inwestycyjnej rowu melioracyjnego R – B rozważyć możliwość zastosowania transformatorów suchych.

16. Na terenie przedmiotowej instalacji zainstalować panele fotowoltaiczne pokryte powłoką antyrefleksyjną, aby zwiększyć absorbcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiegać efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, tzw. olśnieniu, które mogłoby być niebezpieczne m.in. dla przelatujących ptaków.

17. Wykaszanie terenu instalacji prowadzić od środka ww. terenu w kierunku zewnętrznym w celu umożliwienia ucieczki zwierzętom.

18. Podczas eksploatacji prowadzić na bieżąco monitoring i nadzór pracy całej instalacji.

19. Przeanalizować możliwość powstania konfliktów społecznych w związku 
z oddziaływaniem planowanej farmy fotowoltaicznej na pobliską zabudowę mieszkaniową 
i działki sąsiednie.

20. Odpady powstające podczas likwidacji powstającej farmy fotowoltaicznej przekazywać 
do dalszego wykorzystania lub unieszkodliwiania uprawnionemu odbiorcy i w zdecydowanej większości poddawać recyklingowi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku Opinią Sanitarną z dnia 25 lipca 2025 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Bulkowo 30.07.2025 r.), znak sprawy: ZNS/9022.2.62.EJ.2025, stwierdził konieczność przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, natomiast pismem znak: ZNS.9011.28.2025.GB z dnia 23 września 2025 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Bulkowo 26.09.2025 r.) określił że ww. raport o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy 
z dnia 3.10.2008 r. „ooś”, powinien być wykonany ze szczególnym uwzględnieniem:

- oddziaływania przedmiotowego na zdrowie i warunki życia ludzi, środowisko, powietrze i glebę oraz wzajemne oddziaływanie między tymi elementami;

- określenia w raporcie minimalnych projektowanych odległości paneli fotowoltaicznych, stacji kontenerowych, magazynów energii, inwerterów/falowników od zabudowań mieszkalnych;

- informacji na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich działania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;

- przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujących bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-, 
i długoterminowe, stałe i chwilowe, oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a) istnienia przedsięwzięcia,

b) wykorzystywania zasobów środowiska,

c) emisji;

- w zakresie emisji hałasu – obliczenia prognozowanych rozkładów hałasu w otoczeniu planowanej inwestycji i przedstawienie analizy oddziaływania hałasu w formie graficznej, ze skazaniem terenów chronionych akustycznie;

- analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z przedsięwzięciem;

- streszczenia w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu 
do każdego elementu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku podkreślił, że w przedmiotowym postępowaniu jest jedynie organem opiniodawczym. Wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku opinia nie jest wiążąca dla organu prowadzącego postępowanie, a stanowi jedynie opinię pomocniczą przy wydawaniu ww. decyzji.

Na wniosek pełnomocnika organ prowadzący udostępnił do wglądu ww. akta Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.

Obwieszczeniem znak: RRA.RP.6220.3.2025.MG w dniu 8 sierpnia 2025 r. poinformowano strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 
30 września 2025 r. ze względu na oczekiwanie na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Postanowieniem znak: WOOŚ-I.4220.932.2025.KC.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, natomiast istnieje konieczność określenia 
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, tj.:

1. Prace ingerujące w pokrycie glebowe należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj. 
w terminie od 1 września do końca lutego lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym specjalisty lub specjalistów posiadających wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych (ornitologa).

Przed przystąpieniem do prac należy również dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa 
od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.

2. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz sprawdzać dna wykopów pod katem występowania drobnych zwierząt 
i w przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Wykaszanie roślinności pomiędzy rzędami paneli należy wykonywać po 1 sierpnia 
i prowadzić je od środka farmy w kierunku zewnętrznym.

4. Do ewentualnego obsiewu terenu należy użyć wyłącznie rodzimych gatunków roślin.

5. Do budowy ogrodzenia należy użyć siatki o wysokości min. 2,0 m, pozostawiając wolną przestrzeń pomiędzy siatką a ziemią wynoszącą około 15 cm.

6. Linie energetyczne (linie kablowe) należy poprowadzić pod ziemią.

7. Na panelach fotowoltaicznych należy zastosować powłoki antyrefleksyjne.

Obwieszczeniem znak: RRA.RP.6220.3.2025.MG w dniu 29 września 2025 r. poinformowano strony postępowania o ponownym przedłużeniu terminu załatwienia sprawy 
do dnia 15 października 2025 r. z przyczyn niezależnych od organu.

Obwieszczeniem znak: RRA.RP.6220.3.2025.MG w dniu 14 października 2025 r. 
na podstawie art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 81 ustawy kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy ooś Wójt Gminy Bulkowo powiadomił strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przysługujących im prawach oraz wydanych 
w trakcie postanowieniach oraz opiniach przez organy opiniujące inwestycję zgodnie z ustawą ooś poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy Bulkowo, przesłane do sołtysa wsi Nadułki – Majdany, Nadułki, Słupca  
w celu powiadomienia w zwyczajowo przyjęty sposób.

Obwieszczeniem znak: RRA.RP.6220.3.2025.MG w dniu 14 października 2025 r. poinformowano strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy 
do dnia 30 listopada 2025 r. Przyczyną zwłoki niezależną od organu w załatwieniu w/w sprawy 
w terminie określonym w art. 35 kodeks postępowania administracyjnego, jest konieczność umożliwienia stronom zapoznania się z aktami, wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a.

W dniu 6 listopada 2025 r. organ wykonał rozeznanie wśród sołtysów w celu uzyskania informacji czy planowana inwestycja wzbudza obawy wśród społeczeństwa. W trakcie wyznaczonego terminu nie wpłynęły uwagi i zastrzeżenia dotyczące inwestycji.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zawartych w art. 63 ust.1 ustawy ooś, stwierdza się co następuje, uwzględniając łącznie następujące kryteria:

- Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, 
a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 
do 5 MW wraz z magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 37/2 w obrębie Majdany, gmina Bulkowo, powiat płocki, województwo mazowieckie. Całkowita powierzchnia w/w działki wynosi 6,1724 ha. Powierzchnia zabudowy liczona po obrysie skrajnych

zewnętrznych paneli fotowoltaicznych wynosi 5,21 ha.

Działka na której ma być realizowana inwestycja nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Przewidywane zagospodarowanie powierzchni działki następującymi elementami składowymi instalacji:

- moduły fotowoltaiczne,

- konstrukcja wsporcza (stalowo-aluminiowa),

- bateryjne magazyny energii,

- inwertery (falowniki),

- kontenerowe stacje transformatorowe,

- przyłącze elektroenergetyczne,

- drogi wewnętrzne,

- ogrodzenie, monitoring oraz oświetlenie.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów teren planowanego przedsięwzięcia składa się 
z następujących gruntów:

- RIVa – grunty orne 2,7805 ha

- RV – grunty orne 1,9926 ha

- RVI – grunty orne 0,9968 ha

- RIVb – grunty orne 0,2548 ha

- Br-RIVa – grunty rolne zabudowane 0,1429 ha

- RIIIb – grunty orne 0,0048 ha

Łączna powierzchnia działki 6,1724 ha.

Inwestor zakłada możliwość etapowania realizacji inwestycji. Przewidywaną maksymalną skalę

przedsięwzięcia określić mogą następujące parametry:

- łączna moc instalacji: do 5 MW

- ilość modułów PV: do 12 500 szt. (moc jednego modułu do 1200 W)

- ilość inwerterów: do 50 szt. (moc jednego inwertera do 1000 kW)

- ilość kontenerowych stacji transformatorowych: do 5 szt.

- ilość kontenerowych magazynów energii: do 10 szt.

Dokładne parametry techniczne, tj. rodzaj modułów czy ich nachylenie, rodzaj magazynów energii

zostanie dopracowane na etapie projektu budowlanego, uwzględniając zapisy w decyzji środowiskowej, warunkach zabudowy oraz warunkach przyłączenia.

Zachowana będzie biologiczna czynność terenu inwestycji z wyjątkiem stosunkowo niewielkiej punktowej powierzchni zajętej przez metalowe słupy, na których montowane będą panele oraz inwertery.

W trakcie eksploatacji instalacji fotowoltaicznej i magazynów energii, teren będzie obsiany trawą

lub samoistnie zarastał roślinnością naturalną dla tego terenu (roślinność polna, łąkowa).

Teren planowanej inwestycji posiada dostęp do drogi lokalnej, jest to działka o nr geod. 138.

Na terenie inwestycji planuje się rozmieścić słupy z lampami LED wyposażone w czujniki ruchu

oraz system monitoringu przemysłowego. W celu uniknięcia zbędnego rozpraszania światła, lampy zostaną skierowane w stronę środka farmy.

Ogrodzenie farmy fotowoltaicznej może składać się z siatki ocynkowanej powlekanej PCV bez

podmurówki lub opierać się na montażu gotowych, modułowych elementów z metalowej siatki.

Planuje się posadowienie ogrodzenia o wysokości do 3 m.

Na terenie farmy wykonana zostanie droga technologiczna o planowanej szerokości od 2 do 5 m.

Przy budynku stacji transformatorowej w celu umożliwienia parkowania ekipom konserwacyjnym

planowane jest wydzielenie powierzchni placu manewrowego.

Powierzchnie dróg wewnętrznych jak i również powierzchnia placu manewrowego nie będą utwardzone.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim 
ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

W obszarze przedsięwzięcia oraz w jego obszarze oddziaływania wyznaczonym na 100 metrów od jego granic, nie istnieją inne podobne przedsięwzięcia, które mogą generować te same lub podobne rodzaje oddziaływań, które mogłyby się potencjalnie kumulować.

Najbliższa podobna inwestycja znajduje się w odległości ok. 2,17 km. Wszystkie 
te przedsięwzięcia są od siebie niezależne i posiadają własną infrastrukturę towarzyszącą. Mogą powstać i funkcjonować w różnym czasie. Jednak zakładając nawet realizację instalacji 
w podobnym czasie, nie dojdzie do kumulacji oddziaływań na etapie realizacji, gdyż prace budowlane są małozakresowe i ograniczają się do granic przedmiotowych działek, a dodatkowo wykonywane są w większości ręcznie, bez ciężkich maszyn budowlanych oraz ciężkiego transportu.

- różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody 
i powierzchni ziemi:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia orientacyjne zapotrzebowanie na surowce i materiały

eksploatacyjne szacuje się następująco:

- kruszywa: piasek, żwir, pospółka, tłuczeń: ok. 1 t

- stale i inne metale: ok. 15 t

- paliwo: ok. 100 m3

- woda na cele socjalne i porządkowe: ok. 50 m3

- moc elektryczna: ok. 150 kW (wytwarzana przez agregat prądotwórczy)

Przewiduje się zużycie wody na potrzeby fizjologiczne pracowników, woda będzie dostarczana 
na teren budowy beczkowozami. W trakcie wykonywania robót, pracownicy fizyczni będą mieli zapewnione odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne.

W wyznaczonym miejscu urządzone zostaną składowiska materiałów i wyrobów, a także pojemniki do czasowego magazynowania odpadów.

W trakcie transportu i montażu elementów farmy wystąpi typowe zapotrzebowanie na paliwo niezbędne do napędu maszyn i urządzeń.

Podczas etapu eksploatacji przewiduje się następujące ilości wykorzystanej wody, surowców, paliw oraz energii na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

- woda – w związku z brakiem obsługi stałej, a co z tym związane z brakiem pracowników,

na terenie objętym instalacją nie nastąpi zapotrzebowanie na wodę do celów bytowych oraz przemysłowych a tym samym na terenie inwestycji nie będą wytwarzane ścieki zarówno przemysłowe jak i bytowo-gospodarcze. Natomiast, woda może zostać wykorzystana 
do ewentualnego mycia paneli – do ok. 5 m3/jedno mycie,

- surowce – instalacja nie wymaga dostaw surowców,

- materiały – instalacja nie wymaga dostaw materiałów,

- paliwa – instalacji, sama w sobie nie wymaga dostaw paliwa, pojazdy serwisowe

(koszenie, transport, wymiana, mycie paneli, itp.) będą zużywały do 2 m3/rok,

- energia elektryczna – do 100 kWh/rok – jest to energia potrzebna do pokrycia potrzeb związanych np. z monitoringiem instalacji,

- energia cieplna – instalacja nie wymaga dostaw energii cieplnej.

Podczas etapu likwidacji zapotrzebowanie na wodę, paliwo i energię będzie porównywalne 
do ilości występujących na etapie budowy. Na etapie likwidacji nie występuje zapotrzebowanie 
na surowce i materiały. Wszystkie zastosowane materiały instalacji fotowoltaicznej podlegają odzyskowi (recyklingowi).

- emisji i występowania innych uciążliwości:

Sprzęt budowlany będzie pracował w porze dziennej w godzinach między 6 a 22, co przyczynia się do zminimalizowania uciążliwości związanych z etapem realizacji przedsięwzięcia.

Emisja hałasu

Głównymi emitorami hałasu oraz wibracji na terenie inwestycyjnym i w jego otoczeniu podczas realizacji elementów przedsięwzięcia, będą pracujące maszyny i urządzenia budowlane, a także samochody osobowe i ciężarowe.

Prace będą wykonywane w porze dziennej aby nie dochodziło do uciążliwości  mieszkańców sprawnym sprzętem profesjonalnych ekip. Rzeczywisty poziom hałasu może dochodzić do 90-105 dB(A), będzie to zjawisko krótkotrwałe i przemijające i nie będzie odczuwane 
na najbliższej zabudowie mieszkaniowej.

Nie przewiduje się przekroczeń poziomów hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej.

Dla terenów najbliższej zabudowy mieszkaniowej dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą:

- 55 dB dla pory dnia (6:00-22:00),

- 45 dB dla pory nocy (22:00-6:00).

W trakcie funkcjonowania farmy fotowoltaicznej jedynym źródłem hałasu będą stacja

transformatorowa SN/nN oraz inwertery.

Moc akustyczna pojedynczego transformatora wynosi maksymalnie ok. 75 dB, jednak każdy 
z transformatorów umieszczony będzie w kontenerowej (lub betonowej) stacji transformatorowej, tłumiącej w dużym stopniu poziom generowanego hałasu. Tak więc przy nominalnym obciążeniu transformatora, maksymalny poziom hałasu w odległości 1 metra od budynku stacji wynosi 64 dB.

Jak wskazują przyjęte rozwiązania projektowe poziom hałasu ze wszystkich źródeł hałasu 
na terenie farmy nie przekracza 40 dB, dla najbliższego budynku mieszkalnego od projektowanego ogrodzenia farmy.

Emisja zanieczyszczeń

Planowana inwestycja nie będzie emitowała zanieczyszczeń do środowiska. Etap eksploatacji farmy należy uznać za bezemisyjny. Koszenie trawy odbywać się będzie poprzez kosiarkę rotacyjną, ruch samochodów ze względu na prace serwisowe będzie sporadyczny, który nie będzie wpływał negatywnie na jakość powietrza.

Gospodarka ściekami

Produkcja ścieków wystąpi w niewielkiej ilości podczas realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcia oraz bateryjnych magazynów energii. Zaplecze budowy będą stanowiły 2 kontenery, jeden gospodarczy dla pracowników, drugi służący jako magazyn dla sprzętu, oraz przenośna kabina toaletowa. Ścieki socjalno-bytowe z przenośnej kabiny toaletowej będą odprowadzane 
do szczelnych zbiorników bezodpływowych, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty. Zaplecze budowy zostanie zorganizowane w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren zostanie przywrócony do poprzedniego stanu.

Podczas eksploatacji planowana inwestycja nie będzie powodować powstawania ścieków socjalno-bytowych i technologicznych.

Gospodarka odpadami

W trakcie wykonywanych prac budowlanych wytwarzane będą głównie odpady zaliczane 
do grupy 17 katalogu odpadów, czyli z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych 
i drogowych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą również wytwarzane odpady związane 
z funkcjonowaniem zapleczy budowlanych, takie jak różnego rodzaju opakowania oraz odpady komunalne.

Wszystkie odpady powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą zagospodarowane przez wykonawców robót budowlanych i montażowych. Jest to zgodne z regulacjami zawartymi 
w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029, z 2024 r. poz. 1834, 1911, 1914.). Odpady gromadzone będą w specjalnie na ten cel przeznaczonych kontenerach. Wszystkie odpady niebezpieczne przekazane zostaną, w oparciu
 o odpowiednie umowy, specjalistycznym firmom posiadającym zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwianie.

Wody powierzchniowe, gruntowe i opadowe

Planowana inwestycja nie będzie w negatywny sposób oddziaływać na stan lokalnych wód powierzchniowych ora podziemnych. Wody opadowe z paneli będą odprowadzane powierzchniowo  do gruntu. W razie potrzeby panele będą myte do dwóch razy w roku przez wyspecjalizowane do tego firmy. W takim celu woda dowożona jest na miejsce w zbiornikach 
o pojemności 1-2 m3. Do mycia wszystkich paneli na etapie eksploatacji wystarczająca jest czysta woda bez detergentów w ilości ok. 5 m3 /jedno mycie. Mycie paneli nie będzie powodowało zagrożenia zanieczyszczenia gruntu, wód powierzchniowych czy podziemnych.

Zagrożenie sanitarne

W związku z brakiem przeprowadzania jakichkolwiek procesów biologiczno-chemicznych, instalacja nie będzie stwarzała zagrożenia biologiczno-sanitarnego. Ponadto zaprojektowane komponenty spełniają wymogi prawne a co z tym związane są całkowicie bezpieczne 
i umożliwiają ich powszechne stosowanie.

Oddziaływanie elektromagnetyczne

Analiza oddziaływania planowanej inwestycji w zakresie generowania pola elektromagnetycznego

wykazała, że nie stanowi ona źródła pola elektromagnetycznego, które powodowałoby jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi nawet w przypadku bezpośredniego zamieszkiwania w sąsiedztwie planowanej inwestycji. Wpływ farmy fotowoltaicznej pozostanie na poziomie niedostrzegalnym, a w większości przypadków (w odległości kilku metrów od tych elementów) nawet niemierzalnym.

W przypadku typowych linii średniego napięcia do 30 kV poziom natężenia pola elektrycznego

sięga do 0,6 kV/m, natomiast typowe natężenie pola magnetycznego nie przekracza 5 A/m.

Podane powyżej wartości dotyczą linii napowietrznych, natomiast w przypadku podziemnych linii

kablowych wartości te są znacznie mniejsze.

W przypadku projektowanych linii kablowych SN natężenie pola elektrycznego przy gruncie wyniesie poniżej 2 V/m nad samymi liniami kablowymi jest to wartość na granicy progu wykrywalności aparatury pomiarowej i kilkadziesiąt razy poniżej wartości dopuszczalnej. Czyli jest to wartość dużo niższa od dopuszczalnych, określonych dla terenów dostępnych dla ludności.

W przypadku pola magnetycznego, jego natężenie nad samym gruntem wynosi 0,7 A/m, co jest wartością wielokrotnie niższą od dopuszczalnych dla zabudowy mieszkaniowej.

Z pomiarów przeprowadzonych na farmach fotowoltaicznych wynika, iż maksymalne zmierzone

wartości na granicy obszaru odziaływania wynoszą:

- natężenie pola elektrycznego poniżej 0,1 kV/m,

- natężenie pola magnetycznego dużo poniżej 0,8 A/m.

Są to wartości dużo mniejsze od dopuszczalnych na terenach dostępnych dla ludzi.

- ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji  i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianami klimatu:

Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z jakimkolwiek procesem przemysłowym, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji,

w wyniku, których mogłoby dojść do zdarzenia, w szczególności emisji, pożaru lub eksplozji, prowadzących do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska

lub powstanie takiego zagrożenia z opóźnieniem. W związku z powyższym zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji nie występuje ryzyko poważnej awarii.

Biorąc pod uwag charakter oraz wielkość inwestycji należy uznać, że jej realizacja jak 
i eksploatacja nie przyczyni się do powstania katastrofy naturalnej, a więc przedsięwzięcie nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia katastrofy naturalnej.

Trudno przewidzieć możliwość wystąpienia jakiejkolwiek katastrofy budowlanej dla omawianej

inwestycji, z uwagi na jej charakter oraz zwłaszcza że:

- projekt budowlany wykonany zostanie przez specjalistów z dziedziny inżynierii budowlanej 
w oparciu o obowiązujące przepisy i normy,

- przedsięwzięcie wykonane zostanie przez fachowców z doświadczeniem przy realizacji podobnych inwestycji,

- jej stan w trakcie eksploatacji będzie na bieżąco monitorowany.

Nie mniej jednak w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej kierownik budowy (robót), właściciel, zarządca lub użytkownik planowanej inwestycji zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 7 lipca

1994 roku – Prawo budowlane (t. j . w Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.) będzie zobowiązany:

- zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy,

- zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania, o którym mowa w art. 74 właściwość organu w sprawie prowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej,

- niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:

- organ nadzoru budowlanego,

- właściwego miejscowo prokuratora i Policję,

- inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jeżeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy,

- inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy 
z mocy szczególnych przepisów.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, 
w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Etap realizacji

W trakcie wykonywanych prac budowlanych wytwarzane będą głównie odpady zaliczane 
do grupy 17 katalogu odpadów, czyli z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych 
i drogowych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą również wytwarzane odpady związane 
z funkcjonowaniem zapleczy budowlanych, takie jak różnego rodzaju opakowania oraz odpady komunalne.

W przypadku powstania nadmiaru mas ziemnych w danym miejscu, zostaną one wykorzystane 
na dalszych etapach budowy. Zdjęty i odpowiednio zdeponowany humus zostanie wykorzystany do rekultywacji terenu.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie katalogu

odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) zidentyfikowano odpady powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia:

ETAP REALIZACJI

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,8 Mg

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,9 Mg

15 01 03 Opakowania z drewna 0,7 Mg

15 01 16 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,8 Mg

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 0,1 Mg

15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 0,2 Mg

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 - 0,2 Mg

17 01 82 Inne, niewymienione odpady budowlane 0,05 Mg

17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,9 Mg

17 04 02 Aluminium 5 Mg

17 04 05 Żelazo i stal 5 Mg

17 04 07 Mieszaniny metali 1 Mg

17 04 11 Kable, inne niż wymienione w 17 04 10 – 2 Mg

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 - 0,9 Mg

17 05 04 Gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niż w 17 05 03 – 300 Mg

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 - 1,5 Mg

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 2

* - odpady niebezpieczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów

Wszystkie odpady powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą zagospodarowane przez wykonawców robót budowlanych i montażowych. Jest to zgodne z regulacjami zawartymi 
w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029, z 2024 r. poz. 1834, 1911, 1914). Odpady gromadzone będą w specjalnie na ten cel przeznaczonych kontenerach. Wszystkie odpady niebezpieczne przekazane zostaną, w oparciu 
o odpowiednie umowy, specjalistycznym firmom posiadającym zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwianie.

Etap eksploatacji

ETAP EKSPLOATACJI

13 03 06* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 - 0,03 Mg

13 03 07* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych - 0,03 Mg

13 03 08* Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 - 0,07 Mg

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,05 Mg

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,1 Mg

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 - 0,1 Mg

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 - 0,3 Mg

16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń 0,07 Mg

16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 - 0,8 Mg

17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10 - 0,9 Mg

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 5 Mg

* - odpady niebezpieczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów.

Biorąc pod uwagę ilość wytwarzanych odpadów i zakładany, zgodny z prawem sposób ich zagospodarowania, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko w tym zakresie.

Etap likwidacji

Na etapie likwidacji powstające odpady będą analogiczne do tych, które powstaną na pierwszym etapie realizacji powstaną odpady związane z demontażem paneli fotowoltaicznych, konstrukcji, transformatorów i okablowania, będą to głównie:

- złom stalowy,

- elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń,

- zdemontowane kable aluminiowe i miedziane w izolacji,

- obudowy rozdzielnic i wyposażenie (aparaty elektryczne),

- żelbetowa konstrukcja stacji transformatorowej.

Odpady te zostaną przekazane do wykorzystania lub unieszkodliwiania uprawnionemu odbiorcy 
i w zdecydowanej większości zostaną poddane recyklingowi.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 12,49 m od granic planowanej

inwestycji. Ze względu na sąsiednią zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stacje transformatorowe oraz magazyny energii zostaną posadowione w północnej części działki.

W celu ograniczenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na otaczający krajobraz planuje się: wykonanie ogrodzenia siatkowego niepełnego w kolorystyce o barwach naturalnych nawiązujących do otoczenia oraz pomalowanie konstrukcji stalowej pod panele fotowoltaiczne 
i obiektów kubaturowych na kolory stonowane, nie wyróżniające się w otoczeniu (w odcieniach zieleni, szarości, beżu, brązu).

Inwestor dopuszcza możliwość utworzenia ewentualnych nasadzeń niskiej roślinności (zlokalizowanych po zewnętrznej stronie ogrodzenia planowanej inwestycji od strony zabudowy oraz dróg dojazdowych).

Zgodnie z zapisami art. 141 ustawy o ochronie środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. „Eksploatacja

instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych”, oraz „oddziaływanie instalacji lub urządzenia nie powinno powodować pogorszenia się stanu środowiska w znaczących rozmiarach lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi”.

Panele fotowoltaiczne są bezpieczne dla środowiska człowieka, czego potwierdzeniem jest fakt, że są one coraz częściej instalowane na dachach budynków mieszkalnych.

Na etapie eksploatacji projektowana farma fotowoltaiczna w żaden sposób nie będzie powodować powstawania uciążliwości, ponieważ nie będzie emitować zanieczyszczeń 
do powietrza ani powodować hałasu. Eksploatacja farmy fotowoltaicznej w żaden sposób nie będzie negatywnie wpływać na mieszkańców oraz nie będzie wywoływać zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Mając powyższe na uwadze, należy przyjąć, iż wnioskowana farma fotowoltaiczna nie będzie oddziaływać na okoliczną zabudowę.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, 
w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno – błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że planowane przedsięwzięcie położone będzie poza obszarami wodno - błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód gruntowych.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim.

c) obszary górskie lub leśne:

Planowane przedsięwzięcie położone będzie poza obszarami górskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w miejscu planowanej inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów  i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z żadnymi formami ochrony przyrody ustanowionymi 
na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 poz. 1478, zwanej dalej „ustawa o ochronie przyrody”). Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 zlokalizowany w odległości ok. 18 km.

Analizowany teren znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych o randze krajowej.

Teren przedmiotowej inwestycji nie przedstawia walorów cennych przyrodniczo – nie jest siedliskiem chronionych roślin ani zwierząt.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Na podstawie danych przedmiotowa inwestycja znajduje się poza obszarami, na których standardy jakości zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami mającymi znaczenie, historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarach użytkowanych głównie rolniczo, 
o niewielkiej liczbie mieszkańców.

i) obszary przylegające do jezior:

Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane poza obszarami stawów czy jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza obszarami uzdrowiskowymi i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie Środkowej Wisły w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie RW2000102687679 (Płonka do Żurawianki). Jest to naturalna część wód, dla której stan ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono odstępstwo czasowe w trybie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych. Jest to związane z tym, że nie są osiągnięcie (lub 
są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie p. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 roku (lub 2039 roku – dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)”), 
a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań). Ponadto dla tej JCWP zostało ustanowione odstępstwo czasowe w trybie art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód.

W przypadku lokalizacji farmy na gruntach klas III bądź lepszych, postępować zgodnie 
z przepisami, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82).

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważonego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg przestrzenny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

W związku z lokalizacją przedmiotowej inwestycji w znacznej odległości od granic państwowych oraz brakiem ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko, występujących poza terenem działki, na których inwestycja będzie się znajdować, stwierdza się, że nie ma możliwości występowania transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania:

Odziaływanie planowanej inwestycji na środowisko zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji

nie wykracza ponadnormatywnie poza granice lokalizacji przedsięwzięcia.

Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego terenu jego lokalizacji, do granic przedmiotowych działek.

e) czas trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią 
po zakończeniu prac budowlanych. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby negatywnie wpływać na środowisko.

Prace budowlane, montażowe oraz transport prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej 
a dodatkowo wykonywane są w większości ręcznie, bez ciężkich maszyn budowlanych oraz ciężkiego transportu (w godzinach od godz. 6:00 do godz. 22:00).

Realizacja inwestycji będzie prowadzona przez wykwalifikowaną oraz wyspecjalizowaną ekipę budowlaną. Montaż paneli na stołach montażowych oraz łączenie paneli z inwerterami zostanie wykonany przez wyspecjalizowanych fachowców. Połączenia elektryczne będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie. Wszystkie elementy farmy fotowoltaicznej będą przygotowane do montażu, co pozwoli 
na zminimalizowanie hałasu oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.

Przedłożone materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia oraz dane na temat elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwoliły kompleksowo ocenić jego oddziaływanie 
na środowisko oraz formy ochrony przyrody. W związku z powyższym uwzględniając zakres planowanego przedsięwzięcia uznaje się, że nie wymaga ono przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - 
w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań 
z planowanym przedsięwzięciem:

Oddziaływanie inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej zamyka się 
w granicach działki objętej wnioskiem. Tym samym nie ma możliwości kumulacji oddziaływań nawet pomiędzy inwestycjami znajdującymi się w bardzo bliskiej odległości. Wszystkie 
te przedsięwzięcia są od siebie niezależne i posiadają własną infrastrukturę towarzyszącą. Mogą powstać i funkcjonować w różnym czasie. Jednak zakładając nawet realizację instalacji 
w podobnym czasie, nie dojdzie do kumulacji oddziaływań na etapie realizacji, gdyż prace budowlane są małozakresowe i ograniczają się do granic przedmiotowej działki, a dodatkowo wykonywane są w większości ręcznie, bez ciężkich maszyn budowlanych oraz ciężkiego transportu.

- możliwości ograniczenia oddziaływania:

Przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie instalacji fotowoltaicznej, jest projektowana oraz zostanie wybudowana wyłącznie z komponentów spełniających wszystkie normy warunkujące dopuszczenie produktu końcowego do użytku. Prowadzenie robót budowlano montażowych odbywać się będzie w godzinach od 6 do 22 w dni robocze.

Działania zabezpieczające przed uszkodzeniami mechanicznymi drzew i krzewów znajdujących się w obrębie i sąsiedztwie planowanych prac:

- odeskowanie pni drzew i wygrodzenie krzewów oraz podwiązanie kolidujących gałęzi;

- prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów 
w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac;

- powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym;

- jak najszybsze zasypywanie wykopów w obrębie bryły korzeniowej, aby nie doprowadzić 
do przesuszenia systemu korzeniowego;

- nie organizować zaplecza budowy lub miejsc postoju maszyn i składowania materiałów 
w zasięgu rzutu koron drzew.

Jednym z dodatkowych działań minimalizujących jest pozostawienie wolnej przestrzeni pomiędzy

powierzchnią gruntu a ogrodzeniem na wysokości min. 20 cm. Wykonanie takiego ogrodzenia zapewnia migracje drobnych zwierząt, np. płazów, gadów i małych ssaków.

Prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić tak, aby:

- nawiązać do istniejącego ukształtowania terenu;

- utworzyć funkcjonalną obsługę komunikacyjną terenu budowy;

- ograniczyć zaburzenia klimatu akustycznego;

- kontrolowanie rowów oraz wykopów pod kątem uwięzionych w nich zwierząt oraz przeniesienie ich w bezpieczne miejsce;

- teren budowy zostanie wyposażony w pojemniki/kontenery do selektywnej zbiorki odpadów, 
w zależności od ich rodzajów i możliwości dalszego zagospodarowania czy przetworzenia; odpady zbierane selektywnie przekazywane będą przedsiębiorcom, posiadającym uregulowany stan prawny w tym zakresie;

- teren budowy zostanie wyposażony w zaplecze techniczno-socjalne, a ścieki bytowe z zaplecza gromadzone będą w szczelnych zbiornikach, systematycznie opróżnianych przez przedsiębiorców, posiadających uregulowany stan prawny w tym zakresie;

- monitoring i nadzór pracy całej instalacji prowadzony będzie na bieżąco przez Inwestora lub osobę przez niego wyznaczoną;

- wszystkie dostarczone urządzenia i surowce będą zgodne z polskimi i uznanymi międzynarodowo normami i przepisami, posiadać będą wymagane polskim prawem atesty 
i dopuszczenia wydane przez właściwe instytucje;

- prace wykonywane będą w ciągu dnia przy dobrej widoczności, tj. w godzinach 6-22;

- prace prowadzone będą przez doświadczony zespół;

- roboty prowadzone będą zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

- placu budowy będzie systematycznie sprzątany;

- teren budowy wyposażony będzie w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych, rozlanych w sytuacjach awaryjnych; w przypadku wycieku substancji ropopochodnych 
na powierzchnię ziemi będą stosowane sorbenty; jeśli natomiast substancje przenikną do ziemi, zostanie ona niezwłocznie zebrana i przekazana do unieszkodliwienia przedsiębiorcom, posiadającym uregulowany stan prawny w tym zakresie.

Eksploatacja instalacji nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza (emisja związana

z ruchem pojazdów będzie miała ograniczony charakter);

- eksploatacja instalacji nie będzie źródłem emisji hałasu;

- wykaszania roślinności pomiędzy rzędami paneli wykonywać po 1 sierpnia;

- wykaszanie prowadzić od środka farmy w kierunku zewnętrznym; na terenie inwestycji nie będą powstawać ścieki bytowe ani przemysłowe;

- wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do gruntu poprzez spływ powierzchniowy;

-  odpady powstające podczas prac serwisowych będą zagospodarowane zgodnie z zapisami ustawy o odpadach;

- w celu minimalizacji oddziaływania pola elektromagnetycznego wszystkie linie kablowe niskiego i średniego napięcia (oprócz przewodów nn prowadzonych po konstrukcji nośnej paneli) będą wykonane jako podziemne, natomiast stacja transformatorowa zostanie posadowiona zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225);

- panele fotowoltaiczne będą pokryte powłoką antyrefleksyjną, co z jednej strony zwiększy absorpcję energii promieniowania słonecznego, a z drugiej strony zapobiegnie efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, tzw. olśnieniu, które mogłoby być niebezpieczne m.in. dla przelatujących ptaków;

- inwestycja położona będzie na terenie już przekształconym przez człowieka (dotychczas użytkowanym rolniczo, na którym brak gatunków chronionych oraz cennych siedlisk przyrodniczych), więc inwestycja nie spowoduje ograniczenia różnorodności biologicznej ani utraty lub fragmentacji siedlisk. Większość terenu pozostanie jako powierzchnia biologicznie czynna, która zasiana zostanie rodzimymi gatunkami traw.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

Integralną częścią decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest charakterystyka przedsięwzięcia ( załącznik ).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Płocku, za pośrednictwem Wójta Gminy Bulkowo w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna, co oznacza, że decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu, brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załącznik:

- Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. REVON Energy Sp. z o.o., ul. Bracka 28, 40-858 Katowice, Pani Patrycja Dziubany.

2. Pozostałe Strony postępowania wg. art. 49 Kpa poprzez Obwieszczenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, uwidocznione na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy, oraz przesłane 
do sołtysa wsi Nadułki – Majdany, Nadułki, Słupca w celu upublicznienia ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. a/a

Sprawę prowadzi:

Martyna Goliszek, tel. kontaktowy: 243 604 100 wew. 133.

Załącznik  do decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

znak: RRA.RP.6220.3.2025.MG

z dnia 28 listopada 2025 r.

dla przedsięwzięcia pod nazwą: ”Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz 
z magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr geod. 37/2 
w obrębie Majdany, Gmina Bulkowo”. Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW. Inwestycja będzie zlokalizowana na działce nr 37/2 w obrębie Majdany, gmina Bulkowo. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów całkowita powierzchnia ww. nieruchomości wynosi 6,1724 ha. Powierzchnia zabudowy liczona po obrysie skrajnych zewnętrznych paneli fotowoltaicznych planowanej inwestycji  wynosi 5,21 ha.

Przedsięwzięcie zostało sklasyfikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ((Dz. U. 2023 poz. 1724) – zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczanej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli nie mniejszej niż 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.

Planowana inwestycja będzie polegać na realizacji bezemisyjnego źródła energii elektrycznej.

Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z następujących głównych elementów:

- modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy nie większej niż 5 MW – dokładna moc instalacji

uwarunkowana będzie przez maksymalne możliwości odbioru energii elektrycznej przez lokalnego Operatora Sieci Dystrybucyjnej – uzyskanie takiej informacji wedle Polskiego prawodawstwa następuje dopiero po uzyskaniu warunków środowiskowych oraz warunków zabudowy na etapie wydania warunków energetycznych. W związku z powyższym inwestor występuje o wydanie warunków środowiskowych dla instalacji o mocy nie większej niż 5 MW.

W przypadku otrzymania warunków energetycznych na moc mniejszą niż zakładana – Inwestor nie zrezygnuje z zamierzenia i przystąpi do inwestycji o mniejszej mocy,

- bateryjnych magazynów energii

- konstrukcji wsporczej (stalowo-aluminiowej),

- przyłącza elektroenergetycznego,

- inwerterów (falowników),

- kontenerowych stacji transformatorowych,

- dróg wewnętrznych,

- ogrodzenia, monitoringu oraz oświetlenia.

W chwili obecnej działka objęta inwestycją jest użytkowana rolniczo i stanowi pole uprawne. 
W związku z intensywną produkcją rolną na działce brak jest chronionych gatunków roślin. Zlokalizowanie elektrowni fotowoltaicznej sprawi, że obszar porośnięty będzie niską roślinnością trawiastą, w której schronienie będą mogły znaleźć drobne zwierzęta.

Na terenie działek inwestycyjnych nie znajdują się zadrzewienia i zalesienia.

Planuje się posadowienie stacji transformatorowych o maksymalnej powierzchni do 50 m2 każda, a ich wysokość nie przekroczy 4 m.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 12,49 m w od granicy terenu wyznaczonego pod realizację planowanej inwestycji.

Instalacja składać się będzie z paneli PV montowanych na stalowo - aluminiowych stelażach montowanych z pomocą kotew wbijanych w ziemię.

Inwestor zakłada możliwość etapowania realizacji inwestycji. Przewidywaną maksymalną skalę

przedsięwzięcia określić mogą następujące parametry:

- łączna moc instalacji: do 5MW

- ilość modułów PV: do 12 500 szt. (moc jednego modułu do 1200 W)

- ilość inwerterów: do 50 szt. (moc jednego inwertera do 1000 kW)

- ilość kontenerowych stacji transformatorowych: do 5 szt.

- ilość kontenerowych magazynów energii: do 10 szt.

W trakcie wykonywanych prac budowlanych wytwarzane będą głównie odpady zaliczane 
do grupy 17 katalogu odpadów, czyli z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych 
i drogowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 02 stycznia 2020 r. 
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

Elektrownie słoneczne nie stanowią zagrożenia, dla zwierząt i ptaków. Powłoka antyrefleksyjna pokrywająca panele fotowoltaiczne zwiększa absorbcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiega niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli. 
W związku z powyższym panele fotowoltaiczne nie będą oślepiać ptaków, mogących przelatywać nad instalacją.

Elektrownia fotowoltaiczna jest instalacją pracującą w sposób bez emisyjny, stąd też nie przewiduje się emisji gazów cieplarnianych na etapie eksploatacji inwestycji.

Transformator według producenta maksymalnie generuje ok. 60 dB w odległości 1 m.

Na etapie eksploatacji projektowana elektrownia w żaden sposób nie będzie powodować powstawania uciążliwości, ponieważ nie będzie emitować zanieczyszczeń do powietrza ani powodować hałasu. Eksploatacja elektrowni w żaden sposób nie będzie negatywnie wpływać 
na mieszkańców.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, 
że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2023 poz. 300).

Planowane przedsięwzięcie nie stworzy zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych dla Jednolitych Części Wód Powierzchniowych oraz Podziemnych.

Eksploatacja elektrowni nie wiąże się z zagrożeniem dla środowiska gruntowo-wodnego.

Nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze ze strony emisji hałasu. Poziom emisji dźwięków będzie na minimalnym poziomie, nieistotnym i nie zakłóci procesów porozumiewania się i komunikacji zwierząt.

Omawiany teren nie stanowi miejsca o szczególnych wartościach krajobrazowych, kulturowych 
i materialnych.

Zakładany czas eksploatacji paneli fotowoltaicznych wynosi ok. 30 lat. Zużyte lub uszkodzone moduły zostaną przekazane specjalistycznej firmie i poddane recyklingowi.

Elektrownia wytwarzająca energię ze słońca jest przedsięwzięciem proekologicznym, produkującym energię z w pełni odnawialnego źródła.

Planowane przedsięwzięcie będzie przystosowane do zmian klimatu.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia zakres, a także założenia przedstawione 
w KIP, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność obszaru NATURA 2000, a tym samym, 
na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

Pracownicy wykonujący prace budowlane będą korzystać z specjalnie do tego przetransportowanych na teren inwestycji kontenerów sanitarnych. Powstające ścieki socjalno-bytowe, gromadzone w bezodpływowych toaletach przenośnych, będą na bieżąco odbierane przez uprawniony do tego podmiot, posiadający wymagane zezwolenia. Odprowadzanie tych ścieków będzie odbywać się bez ingerencji w środowisko gruntowo-wodne.

Materiały budowlane będą dostarczane przez firmy zewnętrzne i magazynowane. Sprzęt budowlany będzie pracował w porze dziennej w godzinach między 6.00 a 22.00.

Wytworzone odpady będą przekazywane upoważnionym podmiotom

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi związane będzie głównie z taką organizacją placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostały resztki materiałów budowlanych, które mogą powodować zanieczyszczenie gruntu. W trakcie budowy podjęte będą działania zmierzające do zapewnienia należytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń w celu zminimalizowania możliwości wycieku z nich substancji niebezpiecznych (oleje, benzyna). Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane będą składowane w miejscach 
do tego wyznaczonych.

Planuje się obsiać teren inwestycji rodzimymi gatunkami traw lub pozostawić do naturalnej sukcesji, a także wykonanie niskopiennych nasadzeń nie powodujących zacienienia farmy fotowoltaicznej.

Zgodnie z definicją przedstawioną w art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych

źródłach energii, magazyn energii to wyodrębnione urządzenie lub zespół urządzeń służących 
do przechowywania energii w dowolnej postaci, niepowodujących emisji będących obciążeniem dla środowiska, w sposób pozwalający co najmniej na jej częściowe odzyskanie.

Na etapie eksploatacji farmy fotowoltaicznej oraz bateryjnych magazynów energii jest inwestycją

w pełni ekologiczną, gdyż jej praca nie wiąże się z powstawaniem odpadów, ścieków, hałasu, emisji zanieczyszczeń do powietrza czy wibracji, zrealizowane przedsięwzięcie jest bezobsługowe.

Zarówno oddziaływanie pola magnetycznego, pola elektrycznego i pola akustycznego jest znikome.

Oddziaływanie inwestycji na etapie jej realizacji będzie miało charakter lokalny, zorganizowany

i krótkotrwały (przewidywany czas realizacji podobnych obiektów to ok. 6 miesięcy).